# ANNEXE III

Les instruments et installations suivantes doivent se trouver à tout moment dans chaque pharmacie :

- un appareil de chauffage pouvant faire office de bain-marie, auquel un agitateur peut être associé ;

- une série de 6 capsules en porcelaine ou en acier, assorties ;

- 3 capsules en verre ;

- 2 compte-gouttes officinaux ;

- 2 tamis en fil de soie ou de métal, d’ouverture de maille de 0, 15 mm. Et de 0 ? 30 mm. ;

- une série de 3 entonnoirs assortis ;

- flacons en verre blanc et en verre brun, flacons compte-gouttes, tubes compte-gouttes, pots à onguents, boîtes, capsules gélatineuses, etc. et en général, tous les récipients nécessaires pour la conservation et la délivrance des médicaments ;

- une série de mesures cylindriques de 10 à 1000 ml. ;

- une série de mortiers lisses assortis en porcelaine avec pilons adaptés ;

- des moules à suppositoires bébés, enfants et adultes ;

- du papier à filtrer blanc ;

- une série de pipettes de 1 à 10 ml, graduées en dixièmes de ml ;

- une série de 6 spatules assorties ;

- un thermomètre de –10°C à 110°C, gradué en degrés ;

- une série de bechers de 50 à 1000 ml ;

- 5 flacons stériles et 5 filtres à collyre stériles ;

- tigettes indicateur de pH avec une résolution d’une demi-unité ;

- une série de géluliers appropriés ;

- une entubeuse ;

- une lamineuse à pommade ;

- une enceinte à température contrôlée de 2°C à 8°C;

- une plaque à pommade ;

- un homogénéisateur disperseur capable d’homogénéiser un volume de minimum 30 ml ;

- une ou plusieurs balance(s) permettant d’exécuter de manière adéquate toutes les pesées effectuées pour les préparations en pharmacie, selon la réglementation en vigueur ;

- par type de balance, au moins 1 poids certifié adapté à la portée de la balance, de classe de précision F1 par balance ;

- une baguette en verre ;

- au moins une fiole conique de 250 ml.

Si des préparations stériles, à l’exception des collyres aqueux filtrables sont faites dans la pharmacie, un banc à flux laminaire doit également s’y trouver.

# Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 janvier 2009

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

# LAURETTE ONKELINX